|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** |
| 工程名称：酒业公司办公楼防水工程 | 标段： | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011607002001 | 防水层拆除防水层种类：防水卷材基层清理拆除并外运 | m2 | 672 |  |  |  |
| 2 | 010902001001 | 屋面卷材防水1.卷材品种、规格、厚度：聚酯胎-20℃厚度3mm2.防水层数：1层3.防水层做法：热熔 | m2 | 672 |  |  |  |
| 3 | 01B001 | 垃圾清运屋面垃圾清扫并外运铁件放至院内指定地点 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合计 |  |  |
| 日期：2024-11-13 |  | 胜通软件 |